Załącznik Nr 2 do zaproszenia

**Przedmiar zakresu robót:**

**,, Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Zakres robot** | **Powierzchnia** |
| Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Makówka | 1. zagęszczenie istniejącego podłoża 2. izolacja przeciwwilgociowej (folia budowlana gr. ok. 0,2 mm); 3. izolacja termiczna (styropian gr. 5 cm); 4. zbrojenie matą zbrojeniową metalową; 5. posadzka betonowa gr. 10 cm. | 77 m2 |