Załącznik Nr 1 do zaproszenia

……………………………………

(*data, miejscowość*)

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

*(nazwa i adres oferenta)*

**Urząd Gminy Narew**

**ul. Mickiewicza 101**

**17-210 Narew**

**Formularz oferty cenowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Zakres robot** | **Wartość zadania brutto****(zł)** |
| Armatura do centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Trześciance | Dostawa i montaż następującej armatury: |  |
|  | 1. kocioł żeliwny olejowy G - 125 36 kW
 |  |
|  | 1. automatyka pogodowa R - 2107 M
 |  |
|  | 1. sterowanie dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi
 |  |
|  | 1. sterowanie pokojowe – regulacja temperatury wewnętrznej BFU – 2 szt.
 |  |
|  | 1. zastosowana automatyka jest zabezpieczona przed przekroczeniem temperatury maksymalnej STB z nastawą do 100 st. C
 |  |
|  | 1. zastosowany algorytm dynamicznej histeryzy załączeń
 |  |
|  | 1. przełącznik pracy lato/zima
 |  |
|  | 1. wyłącznik awaryjny
 |  |
|  | 1. pompa obiegowa DN25 25/60
 |  |
|  | 1. palnik olejowy z podgrzewaczem oleju MAN DE 1,1 V
 |  |
|  | 1. czopuch ze stali nierdzewnej 130 mm
 |  |
|  | 1. materiały pomocnicze
 |  |
| **Całkowita wartość zadania**  |  |